Описание образовательного мероприятия «Оценка технико-экономической эффективности внедрения новых технологий при модернизации микроэнергосистем»

Название образовательного мероприятия: Оценка технико-экономической эффективности внедрения новых технологий при модернизации систем энергоснабжения небольшого масштаба (микроэнергосистем) на изолированных и труднодоступных территориях.

Цель образовательного мероприятия — дать обучающимся базовые знания и навыки по оценке экономической эффективности модернизации систем энергоснабжения небольшого масштаба (микроэнергосистем) с использованием современных российских аналитических инструментов. В ходе образовательного мероприятия студенты изучат особенности энергоснабжения на изолированных и труднодоступных  территориях, технико-экономические параметры автоматизированных гибридных энергетических комплексов (АГЭК), а также приобретут навыки работы с программным комплексом для моделирования и оптимизации конфигурации микроэнергосистем IDEA.Microgrid.

Целевая аудитория: студенты технических и экономических направлений, специалисты в области энергетики и управления проектами.

Авторы образовательного мероприятия: сотрудники инфраструктурного центра «Энерджинет»

- Чаусов Игорь Сергеевич, директора аналитического направления АНО «Центр «Энерджинет».

- Мельников Павел Валентинович, к.ф-м.н., доцент, ведущий эксперт АНО «Центр «Энерджинет».

- Ермолаев Кирилл Андреевич, к.э.н., доцент, руководитель проектов АНО «Центр «Энерджинет».

- Приходько Анастасия Дмитриевна, ведущий аналитик АНО «Центр «Энерджинет».

Структура образовательного мероприятия:

#### 1. Общий теоретический блок: Энергоснабжение изолированных и труднодоступных территорий (ИТТ)

- Социально-экономическое значение ИТТ для России:

  - Роль изолированных территорий в экономике РФ.

  - Важность устойчивого энергоснабжения для развития таких регионов.

- Актуальные проблемы энергоснабжения ИТТ:

  - Высокие затраты на транспортировку топлива и энергоресурсов.

  - Ограниченные источники генерации энергии, зависимость от ДЭС.

  - Низкая надежность энергоснабжения и частые перебои.

- Государственное субсидирование тарифов на энергию в ИТТ:

  - Механизмы государственной поддержки.

  - Влияние субсидирования на экономику изолированных систем.

- Инвестиционная привлекательность проектов:

  - Ограничения в привлечении инвестиций для развития энергетики.

  - Барьеры, связанные с долгими сроками окупаемости и высокими капитальными затратами.

#### 2. Блок: Принципиальные решения для развития энергоснабжения микроэнергосистем

- Автоматизированные гибридные энергетические комплексы (АГЭК):

  - Понятие АГЭК и их структура (сочетание традиционных и возобновляемых источников энергии).

  - Роль аккумуляторов и систем управления нагрузками для повышения устойчивости и гибкости микроэнергосистем.

- Технико-экономические параметры АГЭК:

  - Сравнение эффективности использования различных источников энергии (ДЭС, СЭС, ВЭС, накопители).

  - Применение энергетической гибкости для оптимизации работы микроэнергосистем.

  - Оценка влияния перехода к АГЭК на снижение издержек и повышение надежности энергоснабжения.

- Использование новых технологий НТИ:

  - Перспективы использования водородных технологий и аккумуляторов в энергообеспечении микроэнергосистем.

  - Автоматизированное управление потреблением и балансировкой нагрузки.

#### 3. Блок: Использование программного комплекса IDEA.Microgrid для технико-экономической оценки проектов модернизации

- Ввод данных:

  - Параметры, необходимые для моделирования (географические, климатические данные, потребление энергии).

  - Источники данных и их важность для точности расчетов.

- Запуск расчетов и анализ конфигурации системы:

  - Моделирование работы микроэнергосистем: баланс электро- и тепловой энергии.

  - Оценка дисконтированной стоимости владения и инвестиционной привлекательности.

- Анализ результатов и интерпретация:

  - Интерпретация результатов расчета: оптимальные конфигурации, стоимость владения, энергетическая гибкость.

  - Как анализировать чувствительность параметров системы и корректировать конфигурацию.

- Формирование отчета:

  - Структура отчета: ключевые результаты, технико-экономическое обоснование.

  - Экспорт данных для дальнейшего анализа.

Знания и умения, которые получит обучающийся:

Знания:

- Основные характеристики и проблемы энергоснабжения изолированных и труднодоступных территорий.

- Технико-экономические параметры автоматизированных гибридных энергетических комплексов (ГЭК).

- Принципы применения новых технологий НТИ в энергоснабжении (включая ВИЭ, водородные технологии, накопители энергии).

- Методы оценки дисконтированной стоимости владения и инвестиционной привлекательности энергосистем.

Умения:

- Анализировать исходные данные по местоположению, метеорологическим условиям, энергопотреблению и другим параметрам для создания моделей микроэнергосистем.

- Использовать программный комплекс IDEA.Microgrid для расчета баланса электрической и тепловой энергии микроэнергосистемы.

- Оценивать дисконтированную стоимость владения проектом энергоснабжения и его инвестиционную привлекательность.

Основные параметры образовательного мероприятия:

Общая трудоемкость образовательного мероприятия составляет 4 часа: в том числе лекции — 3 часа, практические занятия — 1 час.

Занятие проводятся очно с возможностью дистанционного присутствия, с предварительной регистрацией участников на платформе Leader-ID.

| Ссылка на платформу Leader-ID | QR-код |
| --- | --- |

Программный комплекс IDEA.Microgrid доступен при предварительной регистрации пользователей.

Перечень учебно-методического обеспечения обучающихся:

- Методические указания по работе с программным комплексом (Руководство пользователя).

- Учебный кейс по моделированию и анализу различных сценариев модернизации микроэнергосистемы в программном комплексе.

- Рекомендуемые статьи и аналитические доклады:

  - Бердников Р.Н., Холкин Д.В., Чаусов И.С. Оптимизация систем электроснабжения удаленных и изолированных территорий за счет управления энергетической гибкостью. – Энергетическая политика, №1 (179), 2023, сс. 94–106.

  - Холкин Д.В., Чаусов И.С., Баркин О.Г. Управление энергетической гибкостью в России и мире. – Энергетическая политика, №11 (177), 2022, сс. 43–56.

  - Чаусов И.С., Холкин Д.В., Бурдин И.А. Практическая реализация Интернета энергии. – Энергоэксперт, №1, 2021, сс. 16–21.

  - Холкин Д.В., Чаусов И.С. Гибкость на стороне энергосистемы: накопители и межсетевые связи. – Teplovichok Today, №1(15), 2023, сс 24–29.

  - Холкин Д.В. Реформирование энергетических рынков для поощрения гибкости. – Teplovichok Today, № 2(16), 2023, сс. 26–31.

  - Губанов М.М., Холкин Д.В., Киушкина В.Р. Об институциональном подходе к развитию локальных энергосистем. – Энергоэксперт, №4, 2023.

  - Управление энергетической гибкостью: новые технологии и бизнес-практики. – Инфраструктурный центр «Энерджинет», 2022.

  - Микроэнергосистемы удаленных и труднодоступных территорий: открывающиеся возможности. – Инфраструктурный центр «Энерджинет», 2022.

  - Холкин Д.В. Интеллектуальная и гибкая система электроснабжения. –  Teplovichok Today, №1(10), 2022, сс. 31–38.

  - Холкин Д.В. Гибкость на стороне потребителей. – Teplovichok Today,  №2(11), 2022, сс. 16–25.

  - Архитектура Интернета энергии. Версия 2.0 – Инфраструктурный центр «Энерджинет», 2021.